## AGILENT TECHNOLOGIES
ELENCO APPARECCHIATURE LOTTO N. 3 - STRUMENTAZIONI A MARCHIO AGILENT TECHNOLOGIES
LAB.IO | APPARECCHIATURA | PRODUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | DATA DECORRENZA | EQUIPAGGIATO CON | MESI DI COPERTURA | CANONE MENSILE | CANONE TOTALE
MODELLO/MATRICOLA
BARI | GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 6890 con AS | US10350038 |  | G2613A mat.CN33732422 - G2614A mat. CN51232553 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 6890 con n. 2 AS | CN10552051 |  | G2913A mat. CN55230155 - G2913A mat. CN55230139 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 6890 con n. 2 AS | US10350041 |  | G2913A mat.CN55330409 - G2613A mat.US10317238 | 24 | 0 | 0
| HPLC | AGILENT | 1200 con DAD BIN PUMP G1312A | DE63060935 |  | G1315D mat. DE64260215 - G1316A mat. DE63073635 - G1329A mat. DE64771389 - G1379B mat. JP82010564 | 24 | 0 | 0
| HPLC | AGILENT | 1100 con RID ISO PUMP G1310A | DE33206138 |  | G1313A mat. DE33223915 - G1316A mat.DE33236335 - G1362A mat.CN33500938 - G1379A mat. JP13202464 | 24 | 0 | 0
| HPLC | AGILENT | Infinity 1260 + DAD e RID BIN PUMP G1312B | DEACB0920 |  | G1315C mat. DEAA202569 - G1316A mart. DEACN33596 - G1329B mat. DEAAC31302 - G1362A mat. DEAA605788 - G4225A mat. JPAAB05066 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 7890B con n. 2 AS | CN18513174 | 2021-03-01 | G4513A mat. CN18510017 - G4513A mat.CN18510037 | 24 | 0 | 0
BOLOGNA | HPLC | AGILENT | 1200 con RIS e AS | DE 62974447 |  | Autosample G1329A- completo di termostato mat.DE64771009 e DE 84966670 - rivelatore IR G1362A mat. CN 60557644 - Degasatore G1322A + pompa vuoto mat. JP73037633 + ZG137960000 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | VARIAN agilent | Cary 50 | EL 04124017 |  | Portacelle spessore variabile mat. 21012530 | 24 | 0 | 0
CAGLIARI | SPETTROFOTOMETRO ASSORBIMENTO ATOMICO | AGILENT | FS240 | AA1108M121 |  |  | 24 | 0 | 0
CATANIA | GASCROMATOGRAFO | AGILENT | GC 7890B (Personalizzato per SIMDIS) | CN18483089 |  | Autocampionatore per liquidi G4567A mat. CN18220002 - Rivelatore FID . | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | GC 7890B | CN18073122 |  | Autocampionatore per liquidi 7693A mat. CN18050141 - Rivelatore FID | 24 | 0 | 0
DAEC-Uff. Lab. -Sez.I | HPLC-MS | AGILENT | G6410B Triple Quad (Spetrometro di massa) | SG10461102 |  | AGILENT G1316C - 1290 TCC (Comparto termostatato colonne) mat. DEBAC00546 - AGILENT G4226A - 1290 Sampler (Autocampionatore) mat. DEBAI00826 - AGILENT G1330B - ALSTherm (Sistema Termostatazione Peltier) mat. DEBAK01754 - AGILENT G4220B - 1290 Bin Pump VL (Pompa binaria fase mobile) mat. DEBAB00205 - EDWARDS A373-24-930 (Pompa Vuoto) mat. 109459461 - PARKER 3848 - NitroFlow Lab (Generatore di Azoto) mat. 3848 -A 1000485 - ITY-TW030LB 3000VA & ITY-EX030B 9000-0899-00P (Gruppo di continuità) mat. 3/11400882 - UPS SEP 3000ER & BB 72-M1 (Gruppo di continuità) mat. CSEP3K0LNB & XT10P072M1A | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO/MS | AGILENT | 6890 + Agilent 5975C TurboSystem Enhanced + Head Space | DE00020542 |  | AGILENT Head Space 694E (Campionatore Spazio di testa) mat. IT80845002 - PARKER H2PEM-260 (Generatore di idrogeno) mat. 08PHG0264 - Agilent mod. 5975C (Spettrometro di massa) mat. U583141147 - PFEIFFER DUO 2.5 (Pompa vuoto) mat. PK D41 064 D | 24 | 0 | 0
GENOVA | GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 7890A series G3440A con SSL, OC e n.2 FID | CN10909037 |  | autocampionatore G2614A mat. CN90452581 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 7820 series G4350 con FID | CN13012010 |  | autocampionatore G2613A mat. CN13150169 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO/MS | AGILENT | 7890B series con AS | CN15053145 |  | rivelatore massa 5977A MSD mat. US1505K303 - autocampionatore G2613A mat. CN14470046 - autocampionatore G2614A mat. CN14460128 | 24 | 0 | 0
| HPLC | AGILENT | G1310B | DE62969583 |  | Autocampionatore G1329B mat. DE64771927 - forno di termostatazione TCC G1316A mat. DE90374261 - Degasatore G1322A mat. JP75068529 - Rivelatore Diode Array G1315D mat. DEAAX08491 | 24 | 0 | 0
| HPLC | AGILENT | G1311A | DEAB904533 |  | Autocampionatore G1329B mat. DEAAC39511 - forno di termostatazione TCC G1316A mat.DEACN41827 - Degasatore G1322A mat. JPAAL85593 - Rivelatore indice di rifrazione G1362A mat. CN60557803 - Rilevatore UV-Vis G1314B mat. DE71364213 | 24 | 0 | 0
LIVORNO | GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 7890B | CN18493012 |  | - | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO/MS | AGILENT | MSD 5975 T con GC 7890A e AS G4514A | CN10936017 |  | AUTOCAMPIONATORE AS G4514A mat. CN94501278 - MSD 5975C TAD mat. US93423750 - AUTOINIETTORE mat. CN94502086 - 7693 TRAY 150 VIALS mat. CN94501278 | 24 | 0 | 0
| HPLC | VARIAN agilent | VARIAN P2100 POMPA BINARIA con UV + RI (SPECTRA SYSTEM RI150) | 06444-06445 |  | RIVELATORE UV-VIS 325 mat. EL07119066 | 24 | 0 | 0
| HPLC | VARIAN agilent | VARIAN P2100 POMPA BINARIA con UV + DAD | 06513-06512 |  | RIVELATORE DAD 335 mat. EL07129001 | 24 | 0 | 0
| HPLC | AGILENT | 1100/1200 POMA ISOCRATICA G1310A - RID AS 1260 e MWD | DE62958466 |  | AUTOCAMPIONATORE G1329A mat. DE66774443 - MODULO RID G1362A mat. CN60558216 - MODULO MWD G7165A mat. DEAC800957 - TERM COLONNE 1316A mat. DEAAK02803 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO ASSORBIMENTO ATOMICO | AGILENT | AADuo + Fornetto di grafite | AA112M070 |  | FORNETTTO DI GRAFITE 240 Z AA mat. AA112M056 | 24 | 0 | 0
MILANO | HPLC | AGILENT | Agilent serie 1260 Infinity |  |  | GPC 1260 Infinity PUMP quat. - mat.DEAB715362 - GPC 1260 Infinity TCC mat. DEACN42078 - GPC 1260 Infinity RID mat. DEAA607301 - ALS autocampionatore mat. DEADV37947 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | VARIAN agilent | CP-3800 ECD | 105053 |  |  | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 7890 A per gas | CN10910103 |  |  | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO/MS | VARIAN agilent | 4000 e accessori | 11745 + 144 |  | AS CP8400 autocampionatore mat. BR1507M326 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO ASSORBIMENTO ATOMICO | VARIAN agilent | SPECTRAA 220FS + Accessori | EL04028239 |  | SPS3 mat. EL04028005 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | VARIAN agilent | CARY 100 SCAN | E606023661 |  |  | 24 | 0 | 0
NAPOLI | GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 7890 (G3440 A) - N°2 rivelatori FID | CN10943102 |  | Autocampionatore 16 Posiz. ALS (G4513A) mat. CN94101943 - Autocampionatore 16 Posiz. ALS (G4513A) mat. CN94101934 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 7890 (G3440 A) - N°2 rivelatori FID | CN10943103 |  | Autocampionatore 16 Posiz. ALS (G4513A) mat. CN94101953 - Autocampionatore 16 Posiz. ALS (G4513A) mat. CN94101945 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 6890N - N°1 rivelatore FID | CN10701014 |  | Autocampionatore 100 Posiz. ALS (7683B) mat. CN65137829 | 24 | 0 | 0
| HPLC | AGILENT | 1200 | DE62967019 |  | Autocampionatore G1329A mat. DE64770475 - Rivelatore DAD G1315D mat. DE64259720 - Rivelatore RID G1362A mat.CN60557511 - Degasser G1322A mat. JP73067484 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO/MS | AGILENT | GC 7890A (G3440A) | CN11411125 |  | MASSA - MS 5975C (G3171A) mat. US11492918 - Autocampionatore 16 Posiz. ALS (G4513A) mat. CN11480148 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | VARIAN agilent | Cary 100 | UV0811M219 |  |  | 24 | 0 | 0
PALERMO | GASCROMATOGRAFO/MS | AGILENT | MSD 5977B | US1702R014 |  | GC 7820A mat. CN16482046 - autocampionatore G4513A mat. CN16480152 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | VARIAN agilent | Cary 100 | EL0502-3419 |  |  | 24 | 0 | 0
ROMA | GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 6890N con AS | US 10245160 |  | Autocampionatore Mod.G2913A mat. CN65037802 - Autocampionatore 7683B mat. CN95158717 - rivelatore FID + Piatto mod.G2614A + Iniettore Split Splitless inlet assy with EPC mat. CN95158717 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 6890N con AS | CN 10652101 |  | autocampionatore BACK ON COLUMN mat. CN83051972 - autocampionatore FRONT SSL mat. CN65037802 - rivelatore FID canale FRONT - rivelatore FID canale BACK | 24 | 0 | 0
| HPLC | VARIAN agilent | Prostar 210 + 325 + 355 | 4875 |  | Pompa mod.Prostar210 mat. 04876 - Autocampionatore Prostar 410 mat. 90182 - rilev. Uv-VIS mat 325 mat. EL06029026 - RIL.IR mod. 355 mat. 09050060 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO/MS | AGILENT | 7890A con MSD5975 e AS | CN10031076 |  | autocampionatore 7693 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | AGILENT | FT-640 | IR1011M019 |  | Sampling accessory kit PIKE 050 2010+ | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | VARIAN agilent | Cary 50 conSistema di termostatazione a Peltier | UV1001M082 |  |  | 24 | 0 | 0
SAVONA | HPLC | AGILENT | serie 1200 G1310A con DAD, RID, e AS (1200) | DE62958560 |  | G1315B mat. DE23917417 - G1362A mat. CN33500953 | 24 | 0 | 0
| HPLC | AGILENT | serie 1100 G1311A con FLD, UVE e AS (1200) | DE23920245 |  | G1379A mat. JP13204582 - G1321A mat. DE33205498 - G1316A mat. DE23930026 - LC TECH mat. UVE2243 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 7890A series G3440A + CTC Analytics Pal system (AS) | CN10021008 |  | AS CTC COMBIPAL mat. 00161956 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | AGILENT | 8453 | CN22803177 |  |  | 24 | 0 | 0
TORINO | GASCROMATOGRAFO/MS | AGILENT | GC (G3440B) 7890B con split su MSD 5977A | CN15073002 |  | rivelatore massa (G7037A) 5977A MSD mat. US1506K303 - AS7693 mat. CN14530207 - pompa rotativa Pfeiffer mat. 22003981 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | VARIAN agilent | CP3800 | 103648 |  | AS mod.CP8400TSI mat. 06005 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | VARIAN agilent | Cary 50 | EL03117588 |  |  | 24 | 0 | 0
TRIESTE | HPLC | AGILENT | 1260 Infinity II | DEAEX00985 |  | AS RID VWD mat. DEAEQ12108, DEAC901593, DEACX05500 | 24 | 0 | 0
VENEZIA | Analizzatore Multidimensionale | AGILENT | GC7890 x analisi GAS/GPL multicolonna | 5410028 |  |  | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | Varian 3800 con AS CP 8400 | 100768-01607 |  |  | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | 789A con AS G4513A e AS 4514A | CN10944145 CN94502103 CN10130079 |  |  | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO ASSORBIMENTO ATOMICO | VARIAN agilent | AA110 | EL98023281 |  |  | 24 | 0 | 0
VERONA | HPLC | AGILENT | LC 1200 Pompa | DE62969040 |  | Degasser mat. JP73069015 - AS mat. DE64771409 - FC/ASL mat. DE84966743 - RID mat. CN60557713 - FLD mat. DE60558475 - DAD mat. DE6426023 - TCC mat. DE63073456 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | AGILENT | INTUVO 9000 | CN17330001 |  | AS 7650A mat. CN17330026 | 24 | 0 | 0
[7 empty] | prezzo totale |  | 0

## LABORATORI LOTTO 3
ELENCO LABORATORI LOTTO N. 3 - STRUMENTAZIONI A MARCHIO AGILENT TECHNOLOGIES
N. | Struttura | Indirizzo | e-mail
1 | Laboratorio Chimico di Bari | Corso de Tullio, 1c - 70122 Bari | dir.puglia-molise-basilicata.lab.bari@adm.gov.it
2 | Laboratorio chimico di Bologna | Viale Pietramellara 1/2 - 40121 Bologna | dir.emiliaromagna-marche.lab.bologna@adm.gov.it
3 | Laboratorio Chimico di Cagliari | Via Santa Gilla, 35 - 09122 Cagliari | dir.toscana-sardegna-umbria.lab.cagliari@adm.gov.it
4 | Laboratorio Chimico di Catania | Via Teatro Massimo, 44 - 95131 Catania | dir.sicilia.lab.catania@adm.gov.it
5 | Laboratorio Chimico di Genova | Via Rubattino, 6 - 16126 Genova | dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.genova@adm.gov.it
6 | Laboratorio Chimico di Livorno | Via delle Cateratte, 88 - 57100 Livorno | dir.toscana-sardegna-umbria.lab.livorno@adm.gov.it
7 | Laboratorio Chimico di Milano | Via Marco Bruto, 14 - 20138 Milano | dir.lombardia.lab.milano@adm.gov.it
8 | Laboratorio chimico di Napoli | Via Calata Granili - Interno Porto 20 - 80100 - (NA) | dir.campania-calabria.lab.napoli@adm.gov.it
9 | Laboratorio Chimico di Palermo | Via Crispi, 143 - 90133 Palermo | dir.sicilia.lab.palermo@adm.gov.it
10 | Laboratorio Chimico di Roma | Via M. Carucci 71 - 00143 Roma | dir.lazio-abruzzo.lab.roma@adm.gov.it
11 | Laboratorio Chimico di Savona | Piazza Rebagliati 5 – 17100 Savona | dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.savona@adm.gov.it
12 | Laboratorio chimico di Torino | Corso Sebastopoli 3 - 10134 TORINO | dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.torino@adm.gov.it
13 | Laboratorio chimico di Trieste | Largo O. Panfili, 1 - 34132 Trieste | dir.veneto-friuliveneziagiulia.lab.trieste@adm.gov.it
14 | Laboratorio chimico di Venezia | Via dell'Elettricità, 19 - 30175 Marghera (VE) | dir.veneto-friuliveneziagiulia.lab.venezia@adm.gov.it
15 | Laboratorio chimico di Verona | Via Sommacampagna, 61a - 37137 Verona | dir.veneto-friuliveneziagiulia.lab.verona@adm.gov.it
16 | Ufficio Laboratori –Sezione I “Analisi dei Prodotti” | Via M. Carucci 71 - 00143 Roma | dir.antifrodecontrolli.laboratori@adm.gov.it