## PERKIN ELMER
ELENCO APPARECCHIATURE LOTTO N. 4 - STRUMENTAZIONI A MARCHIO PERKIN ELMER
LAB.IO | APPARECCHIATURA | PRODUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | EQUIPAGGIATO CON | MESI DI COPERTURA | CANONE MENSILE | CANONE TOTALE
MODELLO/MATRICOLA
BARI | GASCROMATOGRAFO/MS | PERKIN ELMER | Autosystem XL + TurboMass | 610N0031610 | TurboMass | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | Clarus 500 con HS | 650N2111405 | TURBOMATRIX16 mat. M41L0211061 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | Spectrum Two | 100807 |  | 24 | 0 | 0
BOLOGNA | SCINTILLOGRAFO | PERKIN ELMER | TRICARB 2810TR | SGTC 49140495 |  | 24 | 0 | 0
CAGLIARI | GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | CLARUS 500 con FID e NPD | 650S09121701 |  | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | CLARUS 500 con FID, ECD e autocampionatore a spazio di testa HS-AS | 650S09121702 | Spazio di testa HS40 mat. HS16L0912156 | 24 | 0 | 0
| HPLC | PERKIN ELMER | SERIES 200 Q con riv. UV-Vis, Fornetto per colonne e AS | 291NOO10803A | Rivelatore Spettrofotometrico Serie 200 mat. 292N9120401E - Fornetto per colonne a effetto Peltier Serie 200 mat. OVP0912151940 - Sistema di degasaggio mat. 1100903 - Autocampionatore Flexar LC mat. 293H9090807 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO/MS | PERKIN ELMER | Autosystem XL + TURBOMASS GOLD | 610N0032206 | Rivelatore di Massa Turbomass mat. 640E911262 | 24 | 0 | 0
CATANIA | GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | CLARUS 500 | 650N7022002 | Autocampionatore per liquidi - Rivelatore FID | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | CLARUS 580 | 580S11021004 | Rivelatore di massa Clarus 560S mat. 66N1021604 - Autocampionatore per liquidi - Autocampionatore per spazio di testa Turbomatrix 40 Trap mat. TH40L13011612 | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | AUTOSYSTEM XL | 610N1111902 | Autocampionatore per spazio di testa Turbomatrix 16 mat. M41L0110185 - Rivelatore FID | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | AUTOSYSTEM XL | 610N0032807 | Autocampionatore per liquidi - Rivelatore di massa Tmass gold EI mat. 640E003233 | 24 | 0 | 0
| HPLC | PERKIN ELMER | SERIES 200 ISO | 291N1072801 | Autocampionatore 200AS mat. 293N6122806A - Rivelatore IR mat. L05214372M - Forno colonna Flexar N2601680 mat. OVPF150615761 - Interfaccia NC1900/LINK600 mat. 6276290030 /914110217 | 24 | 0 | 0
| HPLC | PERKIN ELMER | SERIES 200 ISO | 291N9060506 | Autocampionatore 200AS mat. 293N1110507 - Rivelatore UV serie 200 mat. 292N3041802 - Rivelatore RI-71 mat. 141891 - Interfaccia mat. 164511918 | 24 | 0 | 0
| HPLC | PERKIN ELMER | SERIES 200 ISO | 291N1062201 | Rivelatore UV mat. 007N9060901 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO ASSORBIMENTO ATOMICO | PERKIN ELMER | AA ANALYST 200 | 200S2111118 |  | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | PERKIN ELMER | LAMBDA 25 | 101N3091705 |  | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | PERKIN ELMER | LAMBDA 10 BIO | 101N8040713 |  | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | SPECTRUM 65 | 84632 | microscopio FT-IR mat. 186L0912211 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | SPECTRUM ONE | 54710 | HATR mat. PODL00040514 - Diffuse reflentance sampling accessory mat. PODL00050514 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | Frontier | C93601 | Universal ATR mat. L1100667-C - Universal Sampling accessory mat. PODL13011018 | 24 | 0 | 0
| SPETTROMETRO ICP-OES | PERKIN ELMER | OPTIMA 7000 | 080C8111902 | Autocampionatore S10 mat. 102S8114826 - Sistema di raffreddamento DBS | 24 | 0 | 0
| TGA | PERKIN ELMER | TGA 4000 | 522A9060409 | Interfaccia mat. 820R9101902 - Refrigerante Poly science mat. 109B00415 | 24 | 0 | 0
| Analizzatore elementare CHN | PERKIN ELMER | Series II CHNS/O 2400 | 241N6012301 |  | 24 | 0 | 0
DAEC-Uff. Lab. -Sez.I | GASCROMATOGRAFO/MS | PERKIN ELMER | Autosystem XL con Turbomass | 610N0032809 | EDWARDS RV3 (Pompa vuoto) mat.3026 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | PERKIN ELMER | Lambda Bio 25 | 501S11091212 | PTP-A (Sistema di termostatazione Peltier) mat. 1401052 | 24 | 0 | 0
GENOVA | GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | Clarus 500 con FID e ECD | 650N8020103 |  | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | Clarus 500 con n. 2 SSL + n. 2 FID | 650N6011201 |  | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | Clarus 500 con n. 2 SSL + n. 2 FID | 650N6011202 |  | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | Clarus 500 con n. 2 SSL + n. 2 FID | 650N6011105 |  | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO/MS | PERKIN ELMER | CLARUS 500 | 650N4011203 | rivelatore massa Clarus 500 C mat. 651N4010801 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | Spectrum One | 51913 |  | 24 | 0 | 0
LIVORNO | SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | PERKIN ELMER | LAMBDA 25 | 501S10101710 | - | 24 | 0 | 0
| SPETTROMETRO ICP-OES | PERKIN ELMER | OPTIMA 8300 | 078S1702021 | CHILLER LABTECH SMART H150-2100S mat. 17030925580 - AUTOCAMP. ELEMENTAL SC. SC-2DX mat. X2DXX-170403 | 24 | 0 | 0
MILANO | GASCROMATOGRAFO/MS | PERKIN ELMER | GC Autosystem XL + Turbomass | 610N0032209 640E912124 | AS Built-in | 24 | 0 | 0
| GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | Clarus 500 | 650N3120310 | AS Built-in | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | PERKIN ELMER | LAMBDA 25 | 101N4110304 |  | 24 | 0 | 0
| SPETTROMETRO ICP-OES | PERKIN ELMER | OPTIMA 7000 DV e Accessori | 080C8082201 | S10 mat. 102S8072908 - LDK1 mat. 588-104482-08 | 24 | 0 | 0
NAPOLI | SPETTROFOTOMETRO ASSORBIMENTO ATOMICO | PERKIN ELMER | Aanalyst 200 | 200S3110203 |  | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | PERKIN ELMER | Lambda 35 | 502511111414 |  | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO SCINTILLAZIONE LIQUIDA | PERKIN ELMER | TRI-CARB 2810 TR | SGTC43140450 |  | 24 | 0 | 0
| SPETTROMETRO ICP-OES | PERKIN ELMER | OPTIMA 8300 - N078-0014 | 078S1612282 | Autocampionatore ESISC2NOGPIB mat. X2DXX-170210 - Chiller ICPED024220 mat.16122625139 | 24 | 0 | 0
PALERMO | SCINTILLOGRAFO | PERKIN ELMER | TRICARB 2800TR | 43317 |  | 24 | 0 | 0
ROMA | SPETTROFOTOMETRO UV-VIS-NIR | PERKIN ELMER | Lambda 950 | 950N6022102 |  | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | Spectrum 100 con microscopio | 75317 | MICROSCOPIO/INGRANDITORE 186L0602141 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | Spectrum ONE | 54609 | Accessorio Spectrum one Liquid Sipper Sampling - Accessorio Spectrum One Diffuse Reflectance Sampling - Accessorio Spectrum One HATR Sampling Accessory | 24 | 0 | 0
SAVONA | GASCROMATOGRAFO/MS | PERKIN ELMER | Autosystem XL + Turbomass | 610N0032208 | Turbomass mat. 640E906212 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | Spectrum ONE | 54824 |  | 24 | 0 | 0
TRIESTE | GASCROMATOGRAFO/MS | PERKIN ELMER | AUTOSYSTEM XL + TURBOMASS | 610N0032205 640E003313 | AS mat. 1210635 | 24 | 0 | 0
| SPETTROMETRO XRF | PERKIN ELMER | TRICARB 3100TR | DG10050093 |  | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | SPECTRUM ONE | 54787 | HATR e DRIFT mat. PODL110054 | 24 | 0 | 0
VENEZIA | GASCROMATOGRAFO/MS | PERKIN ELMER | AUTOSYSTEM XL + TURBOMASS | 610N0032808-640E003311 |  | 24 | 0 | 0
| HPLC | PERKIN ELMER | FLEXAR | 291N18113002Q |  | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | Spectrum Frontier + UATR | 100310 | SIPER RFD TGS - UATR mat. POOL10122013 | 24 | 0 | 0
| SPETTROMETRO ICP-OES | PERKIN ELMER | Optima 4300DV | 077N4013001 | AS 93 Plus mat. 932S3120201-03-4/04 | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | PERKIN ELMER | LAMBDA 25 | 501S10062202 |  | 24 | 0 | 0
VERONA | SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | SPECTRUM ONE | 54725 |  | 24 | 0 | 0
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | PERKIN ELMER | LAMBDA 10 BIO | 101N8022413 | HATR Sampling Accessory mat. PODL00052512 - Diffuse Reflectonce Sampling Accessori mat. 181589 | 24 | 0 | 0
[6 empty] | prezzo totale |  | 0

## LABORATORI LOTTO 4
ELENCO LABORATORI LOTTO N. 4 - STRUMENTAZIONI A MARCHIO PERKIN ELMER
N. | Struttura | Indirizzo | e-mail
1 | Laboratorio Chimico di Bari | Corso de Tullio, 1c - 70122 Bari | dir.puglia-molise-basilicata.lab.bari@adm.gov.it
2 | Laboratorio chimico di Bologna | Viale Pietramellara 1/2 - 40121 Bologna | dir.emiliaromagna-marche.lab.bologna@adm.gov.it
3 | Laboratorio Chimico di Cagliari | Via Santa Gilla, 35 - 09122 Cagliari | dir.toscana-sardegna-umbria.lab.cagliari@adm.gov.it
4 | Laboratorio Chimico di Catania | Via Teatro Massimo, 44 - 95131 Catania | dir.sicilia.lab.catania@adm.gov.it
5 | Laboratorio Chimico di Genova | Via Rubattino, 6 - 16126 Genova | dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.genova@adm.gov.it
6 | Laboratorio Chimico di Livorno | Via delle Cateratte, 88 - 57100 Livorno | dir.toscana-sardegna-umbria.lab.livorno@adm.gov.it
7 | Laboratorio Chimico di Milano | Via Marco Bruto, 14 - 20138 Milano | dir.lombardia.lab.milano@adm.gov.it
8 | Laboratorio chimico di Napoli | Via Calata Granili - Interno Porto 20 - 80100 - (NA) | dir.campania-calabria.lab.napoli@adm.gov.it
9 | Laboratorio Chimico di Palermo | Via Crispi, 143 - 90133 Palermo | dir.sicilia.lab.palermo@adm.gov.it
10 | Laboratorio Chimico di Roma | Via M. Carucci 71 - 00143 Roma | dir.lazio-abruzzo.lab.roma@adm.gov.it
11 | Laboratorio Chimico di Savona | Piazza Rebagliati 5 – 17100 Savona | dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.savona@adm.gov.it
13 | Laboratorio chimico di Trieste | Largo O. Panfili, 1 - 34132 Trieste | dir.veneto-friuliveneziagiulia.lab.trieste@adm.gov.it
13 | Laboratorio chimico di Venezia | Via dell'Elettricità, 19 - 30175 Marghera (VE) | dir.veneto-friuliveneziagiulia.lab.venezia@adm.gov.it
14 | Laboratorio chimico di Verona | Via Sommacampagna, 61a - 37137 Verona | dir.veneto-friuliveneziagiulia.lab.verona@adm.gov.it
15 | Ufficio Laboratori –Sezione I “Analisi dei Prodotti” | Via M. Carucci 71 - 00143 Roma | dir.antifrodecontrolli.laboratori@adm.gov.it