## WATERS
ELENCO STRUMENTAZIONI LOTTO N. 6 - STRUMENTAZIONI A MARCHIO WATERS
LAB.IO | APPARECCHIATURA | PRODUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | EQUIPAGGIATO CON | MESI DI COPERTURA | CANONE MENSILE | CANONE TOTALE
MODELLO/MATRICOLA
CATANIA | HPLC | WATERS | Alliance 2695 | K055M7391M | Autocampionatore per liquidi - Rivelatore UV 2487 mat. K05487663M | 24 | 0 | 0
| HPLC | WATERS | Alliance 2695 | K055M7394M | Autocampionatore per liquidi - Rivelatore Fluorimetro 2475 mat. L05475491M - Rivelatore PDA 2998 mat. F08998727N | 24 | 0 | 0
DAEC-Uff. Lab. -Sez.I | HPLC | WATERS | TM 600 (Sistema pompe fase mobile) | MX6BM7511M | WATERS In Line Degasser AF (Sistema degasaggio) mat. K07DG2495M - WATERS controller TM600 mat. MX60M0380M | 24 | 0 | 0
| HPLC | WATERS | TM 600 (Sistema pompe fase mobile) | MX6BM7499M | WATERS In Line Degasser AF (Sistema degasaggio) mat. K07DG2516M - WATERS controller TM600 mat. MX60M0382M - WATERS 2996 PAD (spettrofotometro UV-Vis) mat. MX6CM0498M - WATERS 2489 Detector (spettrofotometro UV-Vis) mat. F14087E140A | 24 | 0 | 0
| HPLC | WATERS | 1525 (Sistema pompe fase mobile) | G1425P791A | CROCO-CIL controller (Sistema di termostatazione colonne) mat.3285 | 24 | 0 | 0
MILANO | HPLC | WATERS | WATERS 1525F | L1325P608A | AS 2707 autocampionatore mat. I86004M62 - WATERS CHM mat. LOICHM537M - WATERS detector RI 2414 mat. L01214162M | 24 | 0 | 0
TORINO | HPLC | WATERS | Alliance 2695EB completo di Separations module e2695 | B15SM7323A | rivelatore PDA 2998 mat. K15998335A | 24 | 0 | 0
| HPLC | WATERS | 600E | K0360F018M | in line Degasser AF mat. L0371P595M - AS 717 Plus mat. M03CHM049M - Temperature control module mat. M03296357M - fornetto colonna mat. L0314P830M - rivelatori RI, PDA e FLR mat. M03475901M | 24 | 0 | 0
VENEZIA | HPLC | WATERS | Acquity PDA e AS | JO8UPB143M JO8UPA798M KO8UPL305M | Acquity 30 (forno colonne) mat. GO8UPX303E | 24 | 0 | 0
[6 empty] | prezzo totale |  | 0

## LABORATORI LOTTO 6
ELENCO LABORATORI LOTTO N. 6 - STRUMENTAZIONI A MARCHIO WATERS
N. | Struttura | Indirizzo | e-mail
1 | Laboratorio Chimico di Catania | Via Teatro Massimo, 44 - 95131 Catania | dir.sicilia.lab.catania@adm.gov.it
2 | Laboratorio Chimico di Milano | Via Marco Bruto, 14 - 20138 Milano | dir.lombardia.lab.milano@adm.gov.it
3 | Laboratorio chimico di Torino | Corso Sebastopoli 3 - 10134 TORINO | dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.torino@adm.gov.it
4 | Laboratorio chimico di Venezia | Via dell'Elettricità, 19 - 30175 Marghera (VE) | dir.veneto-friuliveneziagiulia.lab.venezia@adm.gov.it
5 | Ufficio Laboratori –Sezione I “Analisi dei Prodotti” | Via M. Carucci 71 - 00143 Roma | dir.antifrodecontrolli.laboratori@adm.gov.it