## PERKIN ELMER E WATERS
ELENCO APPARECCHIATURE - STRUMENTAZIONI A MARCHIO PERKIN ELMER E WATERS
LABORATORIO | APPARECCHIATURA | PRODUTTORE | MODELLO | MATRICOLA | EQUIPAGGIATO CON | MESI DI COPERTURA
MODELLO/MATRICOLA
CATANIA | GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | CLARUS 500 | 650N7022002 | Autocampionatore per liquidi - Rivelatore FID | 7
| GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | CLARUS 580 | 580S11021004 | Rivelatore di massa Clarus 560S mat. 66N1021604 - Autocampionatore per liquidi - Autocampionatore per spazio di testa Turbomatrix 40 Trap mat. TH40L13011612 | 7
| GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | AUTOSYSTEM XL | 610N1111902 | Autocampionatore per spazio di testa Turbomatrix 16 mat. M41L0110185 - Rivelatore FID | 7
| GASCROMATOGRAFO | PERKIN ELMER | AUTOSYSTEM XL | 610N0032807 | Autocampionatore per liquidi - Rivelatore di massa Tmass gold EI mat. 640E003233 | 7
| HPLC | PERKIN ELMER | SERIES 200 ISO | 291N1072801 | Autocampionatore 200AS mat. 293N6122806A - Rivelatore IR mat. L05214372M - Forno colonna Flexar N2601680 mat. OVPF150615761 - Interfaccia NC1900/LINK600 mat. 6276290030 /914110217 | 7
| HPLC | PERKIN ELMER | SERIES 200 ISO | 291N9060506 | Autocampionatore 200AS mat. 293N1110507 - Rivelatore UV serie 200 mat. 292N3041802 - Rivelatore RI-71 mat. 141891 - Interfaccia mat. 164511918 | 7
| HPLC | PERKIN ELMER | SERIES 200 ISO | 291N1062201 | Rivelatore UV mat. 007N9060901 | 7
| SPETTROFOTOMETRO ASSORBIMENTO ATOMICO | PERKIN ELMER | AA ANALYST 200 | 200S2111118 |  | 7
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | PERKIN ELMER | LAMBDA 25 | 101N3091705 |  | 7
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | PERKIN ELMER | LAMBDA 10 BIO | 101N8040713 |  | 7
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | SPECTRUM 65 | 84632 | microscopio FT-IR mat. 186L0912211 | 7
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | SPECTRUM ONE | 54710 | HATR mat. PODL00040514 - Diffuse reflentance sampling accessory mat. PODL00050514 | 7
| SPETTROFOTOMETRO FT-IR | PERKIN ELMER | Frontier | C93601 | Universal ATR mat. L1100667-C - Universal Sampling accessory mat. PODL13011018 | 7
| SPETTROMETRO ICP-OES | PERKIN ELMER | OPTIMA 7000 | 080C8111902 | Autocampionatore S10 mat. 102S8114826 - Sistema di raffreddamento DBS | 7
| TGA | PERKIN ELMER | TGA 4000 | 522A9060409 | Interfaccia mat. 820R9101902 - Refrigerante Poly science mat. 109B00415 | 7
| Analizzatore elementare CHN | PERKIN ELMER | Series II CHNS/O 2400 | 241N6012301 |  | 7
| HPLC | WATERS | Alliance 2695 | K055M7391M | Autocampionatore per liquidi - Rivelatore UV 2487 mat. K05487663M | 7
| HPLC | WATERS | Alliance 2695 | K055M7394M | Autocampionatore per liquidi - Rivelatore Fluorimetro 2475 mat. L05475491M - Rivelatore PDA 2998 mat. F08998727N | 7
PALERMO | SCINTILLOGRAFO | PERKIN ELMER | TRICARB 2800TR | 43317 |  | 7
| SPETTROFOTOMETRO UV-VIS | Jasco | V760 | A15861800 |  | 7

## LABORATORI
ELENCO LABORATORI - STRUMENTAZIONI A MARCHIO PERKIN ELMER E WATERS
N. | Struttura | Indirizzo | e-mail
1 | Laboratorio Chimico di Catania | Via Teatro Massimo, 44 - 95131 Catania | dir.sicilia.lab.catania@adm.gov.it
2 | Laboratorio Chimico di Palermo | Via Crispi, 143 - 90133 Palermo | dir.sicilia.lab.palermo@adm.gov.it